- STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY, v.v.i.

- 140 00 PRAHA 4, Bartoškova 28

ústředna 241410211

sekr. ředitele: 226518107

Dotazník k nezávislé prověrce MLC na ozařovači CyberKnife

Pracoviště:

Adresa:

Telefon/fax:

Přednosta (ředitel) pracoviště:					Podpis:

Dotazník vyplnil:							Podpis:

Všechny údaje se vztahují k datu:

Vyřizuje Ing. Koniarová Telefon 770 158 691

Ozařovač CyberKnife

Typ přístroje:		Výrobní číslo:

Výrobce:	Rok výroby:

Poznámky k vyplňování dotazníku:

Výpočet počtu MU proveďte pro takové ozařovací podmínky (např. SSD) a parametry výpočetního algoritmu, které se budou používat v klinické praxi.

Počty MU uvádějte na ose svazku.

Ionizační komora: 					Vodní fantom:

Elektrometr: 						Formalismus pro stanovení dávky:

Plánovací systém:  	Verze:

Algoritmus pro výpočet dávky / počtu MU:

Verze:

Výpočetní mřížka:

Poznámka: Pro algoritmus Monte Carlo uveďte také další parametry výpočtu dávky / počtu MU (např. přesnost výpočtu, …).

# Specifikace svazku brzdného záření

Nominální energie:

Kalibrace ozařovače

Uživatel uvede podmínky, v nichž byla provedena kalibrace ozařovače (např. absorbované dávce ve vodě 1 Gy odpovídá 100 MU v hloubce 1,5 cm při SAD = 80 cm).

Velikost pole a typ kolimátoru:

Počet MU na 1 Gy:

Hloubka [cm]:

SAD [cm]:

Faktory velikosti pole

Uživatel uvede počet MU pro 2 Gy v hloubce 1,5 cm pro SDD (source detector distance) = 80 cm pro pole s fixním kolimátorem o průměru 6 cm, a pro MLC kruhové pole o rozměru nejbližšímu rozměru 6 cm, a dále čtvercová MLC pole (X x Y): 0.76 cm x 0.77 cm, 2.30 cm x 2.31 cm, 4.62 cm x 4.62 cm, 5.38 cm x 5.39 cm, 8,46 cm x 8,47 cm, 11.5 cm x 10.01 cm, vypočítaný užívaným plánovacím systémem ve vodním fantomu.

| Velikost pole cm x cm | Fixní tubus průměr 6 cm | MLC kruhovépole průměr: ………. | MLC pole 0.76 x 0.77 | MLC pole 2.30 x 2.31 | MLC pole 4.62 x 4.62 | MLC pole 5.38 x 5.39 | MLC pole 8.46 x 8.47 | MLC pole 11.5. x 10.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet MU pro 2 Gy |  |  |  |  |  |  |  |  |

Faktory velikosti pole

Uživatel uvede faktory velikosti polí (OF) zadané v plánovacím systému (TPS) pro MLC pole.

Hloubka [cm]:

SAD [cm]:

| Velikost pole cm x cm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OF zadaný v TPS |  |  |  |  |  |  |  |

Hloubková dávka

Uživatel uvede počet MU pro 2 Gy pro MLC pole o velikosti 11.5 cm x 10.01 cm, pro SSD = 80 cm v hloubce maxima dávky, v hloubce 10 cm a v hloubce 20 cm, vypočtený plánovacím systémem ve vodním fantomu.

| Hloubka | dmaximum = …….. cm | d10cm | d20cm |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet MU pro 2 Gy |  |  |  |